ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Este Estudo Técnico Preliminar - ETP - tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica e a razoabilidade da contratação pública, servindo como base para a elaboração do Termo de Referência ou o Projeto Básico.

UNIDADE REQUISITANTE: SEMOIT – Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos

RESPONSÁVEL: Armando de Farias Neri

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELÓRIO

Avenida Brasília esquina com a Avenida Milton Campos

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO.

O distrito de Garapuava, localizado no município de Unaí, enfrenta uma carência significativa no que tange a infraestrutura de apoio em momentos de luto. Atualmente, a comunidade não dispõe de um espaço adequado para a realização de velórios, o que gera grande desconforto e dificuldades para as famílias enlutadas. A inexistência de uma capela mortuária obriga os moradores a utilizarem espaços improvisados, como residências ou salões comunitários, que muitas das vezes não oferecem a estrutura necessária para o acolhimento e o respeito aos ritos funerários. Essa situação precária impacta negativamente o processo de luto, dificultando a despedida dos entes queridos em um ambiente digno e apropriado. A construção de uma capela no distrito é uma necessidade urgente e essencial para garantir o respeito e a dignidade às famílias enlutadas, trazendo benefícios como, acolhimento e conforto, respeito aos ritos fúnebres, infraestrutura adequada e maior comodidade aos enlutados.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os requisitos da contratação de empresa especializada para a construção de capela no distrito de Garapuava, abrangem diversos aspectos, desde a qualificação técnica da empresa contratada até as especificações dos equipamentos, materiais e os serviços a serem realizados. Aqui estão os principais pontos a serem considerados para a edificação e para a empresa especializada contratada:

funcionalidade e capacidade - Que atenda às necessidades e exigências do local;

Qualidade e conforto -iluminação (natural e artificial), ventilação, materiais de acabamento;

Acessibilidade e segurança - Acessibilidade, instalações elétricas e hidráulicas (em conformidade com as normas técnicas ABNT NBR 5410, NBR 5419, NBR 5626);

Padronização e conformidade - Deverá atender a todas as legislações municipais e estaduais pertinentes, incluindo códigos de obras, normas urbanísticas e sanitárias.

Para fins de comprovação técnica:

Habilitação Jurídica; Regularidade fiscal, social e trabalhista;

Qualificação técnica;

Qualificação econômico-financeira;

possuir estrutura mínima de equipamentos e equipe para execução da obra, estando em conformidade com a Lei nº 14.133/2021

- LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de preços foi realizado com base nas tabelas de composições de custos da Construção Civil (SETOP)). O projeto executivo da Capela possui características e especificações técnicas bem definidas, com detalhamento dos materiais, serviços e métodos construtivos, o que permite uma estimativa de custos precisa com base na tabela oficial disposta no parágrafo acima.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada em construção civil para executar a capela de velório localizada no distrito de Garapuava, em Unaí/MG, conforme os projetos, memoriais e especificações técnicas aprovados pela Administração Municipal. O objeto abrange todas as etapas necessárias à finalização da edificação, à instalação dos sistemas complementares e à entrega do imóvel em plenas condições de uso para fins educacionais.

A obra compreende a execução de serviços de alvenaria de vedação, revestimentos internos e externos, pintura, pavimentação, instalações elétricas e hidrossanitárias, esquadrias. Deverão ser observadas as normas técnicas aplicáveis da ABNT, e as exigências de acessibilidade e segurança. O projeto prevê espaços de circulação; sala de vigília; sala de descanso; instalações sanitárias (01 masculina e 01 feminina);uma copa; e um depósito de materiais de limpeza.

A contratada deverá adotar metodologia de execução que assegure qualidade, eficiência e sustentabilidade, garantindo o uso racional de recursos, o manejo ambientalmente correto dos resíduos e a integridade das estruturas já executadas. Serão exigidos planos de gerenciamento de resíduos da construção civil (PGRCC), cronograma físico-financeiro atualizado, ART dos responsáveis técnicos e assistência técnica durante as fases de recebimento provisório e definitivo. A entrega final deverá ocorrer com a unidade totalmente apta para funcionamento, incluindo as condições de segurança, conforto e acessibilidade necessárias aos usuários.

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa das quantidades a serem contratadas foi elaborada pela secretaria de estado com base nos projetos executivos existentes, ficando os projetos complementares sob a responsabilidade da empresa vencedora. Essa estimativa considera os insumos necessários à finalização completa da capela, garantindo sua plena funcionalidade e segurança.

As quantidades estimadas, organizadas por tipo de serviço, constam abaixo.

| DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. |
| --- | --- | --- |
| SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |
| FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | u | 1,00 |
| LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m² | 98,93 |
| TRABALHOS EM TERRA |  |  |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 19,25 |
| APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 23,90 |
| REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 10,29 |
| ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO |  |  |
| FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE |  |  |
| LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 1,20 |
| FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 0,59 |
| FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 3,85 |
| CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 308,16 |
| FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME |  |  |
| FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA ,INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 3,91 |
| CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 312,48 |
| SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS |  |  |
| FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 92,04 |
| FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 11,73 |
| CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 938,52 |
| LAJES DE TETO |  |  |
| LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 4,00 M | m² | 60,27 |
| CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m² | 60,27 |
| VEDAÇÕES, PISOS, COBERTURAS, ESQUADRIAS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |
| ALVENARIAS/REVESTIMENTOS |  |  |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 172,03 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 26,61 |
| CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 507,29 |
| REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 507,29 |
| CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 49,32 |
| REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 49,32 |
| PISOS |  |  |
| LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 2,58 |
| ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR) | kg | 127,16 |
| FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 4,30 |
| CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | m² | 85,92 |
| REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 85,92 |
| RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PE IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 60,55 |
| REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEIIII, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 25,56 |
| PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO | m² | 3,24 |
| PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | m² | 20,25 |
| PINTURA |  |  |
| PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 481,73 |
| PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 49,32 |
| COBERTURA |  |  |
| ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS, EXCLUSIVE TELHAS | m² | 50,69 |
| COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM | m² | 50,69 |
| FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO DE QUADRA POLI ESPORTIVA EM AÇO SAC-41, PINTADA | m² | 40,84 |
| COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMO ACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 40,84 |
| CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | m² | 52,15 |
| RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº.24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | m | 57,05 |
| CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº.22 GSG,DESENVOLVIMENTO= 33 CM | m | 17,15 |
| RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | u | 6,00 |
| CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 20,40 |
| SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |
| SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM | m² | 1,81 |
| PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM | m² | 2,07 |
| ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS |  |  |
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO | m² | 12,49 |
| ELEMENTOS VAZADOS DE VIDRO, 8X10X20CM, TIPO CAPELINHA, JUNTAS DE 15 MM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 1,39 |
| VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | m² | 12,49 |
| BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L=90CM (VASO SANITÁRIO) | u | 4,00 |
| BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) | u | 2,00 |
| BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM AÇO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM | u | 2,00 |
| BANCADA EM ARDÓSIA E=3CM, L=55CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON | m² | 1,17 |
| DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | u | 2,00 |
| PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | u | 2,00 |
| LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | u | 2,00 |
| SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML | u | 2,00 |
| CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | 1,00 |
| TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | 2,00 |
| TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | 1,00 |
| TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | 1,00 |
| TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO | u | 1,00 |
| BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | u | 1,00 |
| BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | u | 2,00 |
| ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA PNE (60 X 90)CM | u | 2,00 |
| PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | u | 1,00 |
| PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | u | 2,00 |
| PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | u | 2,00 |
| PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m² | 25,20 |
| PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA | m² | 20,82 |
| PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2 ) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 54,12 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |
| LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | u | 10,00 |
| LUMINÁRIA TIPO DROPS COM BASE SUPORTE GALVANIZADA E GLOBO LEITOSO COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | u | 11,00 |
| CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | u | 4,00 |
| CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | u | 3,00 |
| CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | u | 1,00 |
| CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | u | 19,00 |
| PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | u | 21,00 |
| PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | u | 8,00 |
| PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | u | 19,00 |
| DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | u | 2,00 |
| DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | u | 2,00 |
| DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | u | 1,00 |
| DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A | u | 1,00 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | u | 1,00 |
| DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - DR 25A | u | 1,00 |
| SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA | u | 1,00 |
| ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | u | 1,00 |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |
| PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | u | 7,00 |
| REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | u | 3,00 |
| REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | u | 1,00 |
| ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2" | u | 1,00 |
| TORNEIRA DE BÓIA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | u | 1,00 |
| CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L | u | 1,00 |
| KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | u | 1,00 |
| PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | u | 2,00 |
| PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | u | 4,00 |
| PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | u | 4,00 |
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10,00 |
| CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS | u | 1,00 |
| CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM | u | 4,00 |
| CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | u | 2,00 |
| LIMPEZA DE OBRA |  |  |
| LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 98,93 |

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa preliminar do valor da contratação foi estabelecida com base em pesquisa de preços de mercado, utilizando-se referências obtidas junto a SETOP (Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas MG.

Essa estimativa tem caráter preliminar e será atualizada na fase de elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico, a fim de refletir os preços vigentes à época da licitação e garantir maior aderência ao mercado. Ressalta-se que o valor estimado contempla todos os encargos diretos e indiretos, custos com mão de obra, materiais, equipamentos, transporte, administração local e benefícios sociais, observando-se os princípios da economicidade e da eficiência.

A estimativa detalhada do valor da contratação consta abaixo.

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | R$ 15.749,86 |  |
| 1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | u | 1,00 | R$ 1.153,26 | R$ 1.496,59 | R$ 1.496,59 |  |
| 1.2 | SEINFRA | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m² | 98,93 | R$ 60,29 | R$ 78,24 | R$ 7.740,48 |  |
| 1.3 | SEINFRA | CO-27431 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 1,00 | R$ 1.808,20 | R$ 2.346,50 | R$ 2.346,50 |  |
| 1.4 | SEINFRA | CO-27430 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | PR A1 | 1,00 | R$ 1.730,34 | R$ 2.245,46 | R$ 2.245,46 |  |
| 1.5 | SEINFRA | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 1,00 | R$ 1.480,18 | R$ 1.920,83 | R$ 1.920,83 |  |
| 2 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | R$ 3.484,37 |  |
| 2.1 | SEINFRA | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 19,25 | R$ 71,42 | R$ 92,68 | R$ 1.783,63 |  |
| 2.2 | SEINFRA | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO |  | 23,90 | R$ 24,08 | R$ 31,25 | R$ 746,88 |  |
| 2.3 | SEINFRA | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 10,29 | R$ 71,42 | R$ 92,68 | R$ 953,86 |  |
| 3 |  |  | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | R$ 69.488,63 |  |
| 3.1 |  |  | FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 1,20 | R$ 595,93 | R$ 773,34 | R$ 924,14 |  |
| 3.1.2 | SEINFRA | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) |  | 0,59 | R$ 76,62 | R$ 99,43 | R$ 58,46 |  |
| 3.1.3 | SEINFRA | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 3,85 | R$ 777,36 | R$ 1.008,78 | R$ 3.885,82 |  |
| 3.1.4 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 308,16 | R$ 13,36 | R$ 17,34 | R$ 5.343,49 |  |
| 3.2 |  |  | FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | SEINFRA | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA ,INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 3,91 | R$ 777,36 | R$ 1.008,78 | R$ 3.940,29 |  |
| 3.2.2 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 |  | 312,48 | R$ 13,36 | R$ 17,34 | R$ 5.418,40 |  |
| 3.3 |  |  | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | SEINFRA | ED-49644 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 92,04 | R$ 67,23 | R$ 87,24 | R$ 8.029,66 |  |
| 3.3.2 | SEINFRA | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 11,73 | R$ 810,99 | R$ 1.052,42 | R$ 12.346,52 |  |
| 3.3.3 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 938,52 | R$ 13,36 | R$ 17,34 | R$ 16.274,01 |  |
| 3.4 |  |  | LAJES DE TETO |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | SEINFRA | ED-50260 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 4,00 M | m² | 60,27 | R$ 146,96 | R$ 190,71 | R$ 11.494,09 |  |
| 3.4.2 | SEINFRA | ED-19637 | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m² | 60,27 | R$ 22,68 | R$ 29,43 | R$ 1.773,75 |  |
| 4 |  |  | VEDAÇÕES, PISOS, COBERTURAS, ESQUADRIAS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | R$ 181.130,55 |  |
| 4.1 |  |  | ALVENARIAS/REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | SEINFRA | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 172,03 | R$ 70,78 | R$ 91,85 | R$ 15.801,10 |  |
| 4.1.2 | SEINFRA | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 26,61 | R$ 57,21 | R$ 74,24 | R$ 1.975,75 |  |
| 4.1.3 | SEINFRA | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 507,29 | R$ 9,65 | R$ 12,52 | R$ 6.351,31 |  |
| 4.1.4 | SEINFRA | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 507,29 | R$ 33,87 | R$ 43,95 | R$ 22.295,53 |  |
| 4.1.5 | SEINFRA | ED-50728 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 49,32 | R$ 13,26 | R$ 17,21 | R$ 848,80 |  |
| 4.1.6 | SEINFRA | ED-50763 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 49,32 | R$ 35,99 | R$ 46,70 | R$ 2.303,24 |  |
| 4.2 |  |  | PISOS |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 2,58 | R$ 595,83 | R$ 773,21 | R$ 1.993,03 |  |
| 4.2.2 | SEINFRA | ED-29563 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR) | kg | 127,16 | R$ 15,15 | R$ 19,66 | R$ 2.500,00 |  |
| 4.2.3 | SEINFRA | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 4,30 | R$ 777,36 | R$ 1.008,78 | R$ 4.333,72 |  |
| 4.2.4 | SEINFRA | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | m² | 85,92 | R$ 37,57 | R$ 48,75 | R$ 4.188,60 |  |
| 4.2.5 | SEINFRA | ED-50542 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 85,92 | R$ 82,43 | R$ 106,97 | R$ 9.190,86 |  |
| 4.2.6 | SEINFRA | ED-50771 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PE IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 60,55 | R$ 12,46 | R$ 16,17 | R$ 979,09 |  |
| 4.2.7 | SEINFRA | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEIIII, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 25,56 | R$ 76,10 | R$ 98,75 | R$ 2.524,05 |  |
| 4.2.8 | SEINFRA | ED-50563 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO | m² | 3,24 | R$ 53,69 | R$ 69,67 | R$ 225,73 |  |
| 4.2.9 | SEINFRA | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | m² | 20,25 | R$ 66,97 | R$ 86,91 | R$ 1.759,93 |  |
| 4.3 |  |  | PINTURA |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | SEINFRA | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 481,73 | R$ 15,66 | R$ 20,32 | R$ 9.788,81 |  |
| 4.3.2 | SEINFRA | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 49,32 | R$ 19,82 | R$ 25,72 | R$ 1.268,51 |  |
| 4.4 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | SEINFRA | ED-48408 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS, EXCLUSIVE TELHAS | m² | 50,69 | R$ 73,14 | R$ 94,91 | R$ 4.810,99 |  |
| 4.4.2 | SEINFRA | ED-48425 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM | m² | 50,69 | R$ 73,71 | R$ 95,65 | R$ 4.848,50 |  |
| 4.4.3 | SEINFRA | ED-2057 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO DE QUADRA POLI ESPORTIVA EM AÇO SAC-41, PINTADA | m² | 40,84 | R$ 337,24 | R$ 437,64 | R$ 17.872,12 |  |
| 4.4.4 | SEINFRA | ED-48429 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMO ACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 40,84 | R$ 159,61 | R$ 207,13 | R$ 8.458,67 |  |
| 4.4.5 | SEINFRA | ED-50667 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | m² | 52,15 | R$ 46,53 | R$ 60,38 | R$ 3.148,82 |  |
| 4.4.6 | SEINFRA | ED-50678 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº.24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | m | 57,05 | R$ 46,20 | R$ 59,95 | R$ 3.420,15 |  |
| 4.4.7 | SEINFRA | ED-50648 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº.22 GSG,DESENVOLVIMENTO= 33 CM | m | 17,15 | R$ 47,33 | R$ 61,42 | R$ 1.053,35 |  |
| 4.4.8 | SEINFRA | ED-49962 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | u | 6,00 | R$ 47,63 | R$ 61,81 | R$ 370,86 |  |
| 4.4.9 | SEINFRA | ED-50668 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 20,40 | R$ 88,98 | R$ 115,47 | R$ 2.355,59 |  |
| 4.5 |  |  | SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | SEINFRA | ED-51001 | SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM | m² | 1,81 | R$ 298,81 | R$ 387,77 | R$ 701,86 |  |
| 4.5.2 | SEINFRA | ED-50993 | PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM | m² | 2,07 | R$ 261,55 | R$ 339,41 | R$ 702,58 |  |
| 4.6 |  |  | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | SEINFRA | ED-50954 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO | m² | 12,49 | R$ 469,88 | R$ 609,76 | R$ 7.618,59 |  |
| 4.6.2 | SEINFRA | ED-48235 | ELEMENTOS VAZADOS DE VIDRO, 8X10X20CM, TIPO CAPELINHA, JUNTAS DE 15 MM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 1,39 | R$ 1.952,07 | R$ 2.533,20 | R$ 3.511,02 |  |
| 4.6.3 | SEINFRA | ED-51155 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | m² | 12,49 | R$ 186,04 | R$ 241,42 | R$ 3.016,40 |  |
| 4.6.4 | SEINFRA | ED-48162 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L=90CM (VASO SANITÁRIO) | u | 4,00 | R$ 127,68 | R$ 165,69 | R$ 662,76 |  |
| 4.6.5 | SEINFRA | ED-48163 | BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) | u | 2,00 | R$ 139,00 | R$ 180,38 | R$ 360,76 |  |
| 4.6.6 | SEINFRA | ED-48167 | BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM AÇO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM | u | 2,00 | R$ 177,78 | R$ 230,71 | R$ 461,42 |  |
| 4.6.7 | SEINFRA | ED-22142 | BANCADA EM ARDÓSIA E=3CM, L=55CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON | m² | 1,17 | R$ 368,43 | R$ 478,11 | R$ 559,39 |  |
| 4.6.8 | SEINFRA | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | u | 2,00 | R$ 71,64 | R$ 92,97 | R$ 185,94 |  |
| 4.6.9 | SEINFRA | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | u | 2,00 | R$ 67,63 | R$ 87,76 | R$ 175,52 |  |
| 4.6.10 | SEINFRA | ED-50281 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | u | 2,00 | R$ 406,26 | R$ 527,20 | R$ 1.054,40 |  |
| 4.6.11 | SEINFRA | ED-48189 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML | u | 2,00 | R$ 92,06 | R$ 119,47 | R$ 238,94 |  |
| 4.6.12 | SEINFRA | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | 1,00 | R$ 524,06 | R$ 680,07 | R$ 680,07 |  |
| 4.6.13 | SEINFRA | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | 2,00 | R$ 118,43 | R$ 153,69 | R$ 307,38 |  |
| 4.6.14 | SEINFRA | ED-50326 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | 1,00 | R$ 86,43 | R$ 112,16 | R$ 112,16 |  |
| 4.6.15 | SEINFRA | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | 1,00 | R$ 97,43 | R$ 126,43 | R$ 126,43 |  |
| 4.6.16 | SEINFRA | ED-50289 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO | u | 1,00 | R$ 546,10 | R$ 708,67 | R$ 708,67 |  |
| 4.6.17 | SEINFRA | ED-48169 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | u | 1,00 | R$ 1.030,24 | R$ 1.336,94 | R$ 1.336,94 |  |
| 4.6.18 | SEINFRA | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | u | 2,00 | R$ 559,32 | R$ 725,83 | R$ 1.451,66 |  |
| 4.6.19 | SEINFRA | ED-51151 | ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA PNE (60 X 90)CM | u | 2,00 | R$ 220,20 | R$ 285,75 | R$ 571,50 |  |
| 4.6.20 | SEINFRA | ED-49600 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | u | 1,00 | R$ 1.020,28 | R$ 1.324,02 | R$ 1.324,02 |  |
| 4.6.21 | SEINFRA | ED-49602 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | u | 2,00 | R$ 1.069,70 | R$ 1.388,15 | R$ 2.776,30 |  |
| 4.6.22 | SEINFRA | ED-49603 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | u | 2,00 | R$ 1.106,95 | R$ 1.436,49 | R$ 2.872,98 |  |
| 4.6.23 | SEINFRA | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m² | 25,20 | R$ 33,98 | R$ 44,10 | R$ 1.111,32 |  |
| 4.6.24 | SEINFRA | ED-50979 | PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA | m² | 20,82 | R$ 425,08 | R$ 551,63 | R$ 11.482,18 |  |
| 4.6.25 | SEINFRA | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2 ) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 54,12 | R$ 33,49 | R$ 43,46 | R$ 2.352,25 |  |
| 5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | R$ 16.625,28 |  |
| 5.1 | SEINFRA | ED-13345 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | u | 10,00 | R$ 61,57 | R$ 79,90 | R$ 799,00 |  |
| 5.2 | SEINFRA | ED-13354 | LUMINÁRIA TIPO DROPS COM BASE SUPORTE GALVANIZADA E GLOBO LEITOSO COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | u | 11,00 | R$ 95,80 | R$ 124,32 | R$ 1.367,52 |  |
| 5.3 | SEINFRA | ED-15733 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | u | 4,00 | R$ 31,70 | R$ 41,14 | R$ 164,56 |  |
| 5.4 | SEINFRA | ED-15782 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | u | 3,00 | R$ 54,20 | R$ 70,34 | R$ 211,02 |  |
| 5.5 | SEINFRA | ED-15741 | CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | u | 1,00 | R$ 63,29 | R$ 82,13 | R$ 82,13 |  |
| 5.6 | SEINFRA | ED-15755 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | u | 19,00 | R$ 42,92 | R$ 55,70 | R$ 1.058,30 |  |
| 5.7 | SEINFRA | ED-50228 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | u | 21,00 | R$ 109,55 | R$ 142,16 | R$ 2.985,36 |  |
| 5.8 | SEINFRA | ED-50227 | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | u | 8,00 | R$ 24,22 | R$ 31,43 | R$ 251,44 |  |
| 5.9 | SEINFRA | ED-50232 | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | u | 19,00 | R$ 248,49 | R$ 322,47 | R$ 6.126,93 |  |
| 5.11 | SEINFRA | ED-34460 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | u | 2,00 | R$ 17,78 | R$ 23,07 | R$ 46,14 |  |
| 5.12 | SEINFRA | ED-34461 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | u | 2,00 | R$ 17,89 | R$ 23,22 | R$ 46,44 |  |
| 5.13 | SEINFRA | ED-34464 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | u | 1,00 | R$ 19,04 | R$ 24,71 | R$ 24,71 |  |
| 5.14 | SEINFRA | ED-34466 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A | u | 1,00 | R$ 22,37 | R$ 29,03 | R$ 29,03 |  |
| 5.15 | SEINFRA | ED-14179 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | u | 1,00 | R$ 115,14 | R$ 149,42 | R$ 149,42 |  |
| 5.16 | SEINFRA | ED-15114 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - DR 25A | u | 1,00 | R$ 136,76 | R$ 177,47 | R$ 177,47 |  |
| 5.17 | SEINFRA | ED-16600 | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA | u | 1,00 | R$ 46,54 | R$ 60,39 | R$ 60,39 |  |
| 5.18 | SEINFRA | ED-20579 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | u | 1,00 | R$ 2.346,78 | R$ 3.045,42 | R$ 3.045,42 |  |
| 6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | R$ 10.925,29 |  |
| 6.1 | SEINFRA | ED-50221 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | u | 7,00 | R$ 138,00 | R$ 179,08 | R$ 1.253,56 |  |
| 6.2 | SEINFRA | ED-49989 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | u | 3,00 | R$ 96,34 | R$ 125,02 |  | R$ 375,06 |
| 6.3 | SEINFRA | ED-50000 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | u | 1,00 | R$ 24,19 | R$ 31,39 | R$ 31,39 |  |
| 6.4 | SEINFRA | ED-49844 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2" | u | 1,00 | R$ 19,02 | R$ 24,68 | R$ 24,68 |  |
| 6.5 | SEINFRA | ED-50303 | TORNEIRA DE BÓIA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | u | 1,00 | R$ 102,56 | R$ 133,09 | R$ 133,09 |  |
| 6.6 | SEINFRA | ED-49937 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L | u | 1,00 | R$ 1.934,67 | R$ 2.510,62 | R$ 2.510,62 |  |
| 6.7 | SEINFRA | ED-15204 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | u | 1,00 | R$ 541,46 | R$ 702,65 | R$ 702,65 |  |
| 6.8 | SEINFRA | ED-50225 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | u | 2,00 | R$ 314,10 | R$ 407,61 | R$ 815,22 |  |
| 6.9 | SEINFRA | ED-50223 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | u | 4,00 | R$ 166,70 | R$ 216,33 | R$ 865,32 |  |
| 6.10 | SEINFRA | ED-50224 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | u | 4,00 | R$ 219,35 | R$ 284,65 | R$ 1.138,60 |  |
| 6.11 | SEINFRA | ED-8845 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10,00 | R$ 23,43 | R$ 30,41 | R$ 304,10 |  |
| 6.12 | SEINFRA | ED-49939 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS | u | 1,00 | R$ 243,34 | R$ 315,78 | R$ 315,78 |  |
| 6.13 | SEINFRA | ED-50009 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM | u | 4,00 | R$ 122,01 | R$ 158,33 | R$ 633,32 |  |
| 6.14 | SEINFRA | ED-49887 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | u | 2,00 | R$ 701,97 | R$ 910,95 | R$ 1.821,90 |  |
| 7 |  |  | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  | R$ 999,22 |  |
| 7.1 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 98,93 | R$ 7,78 | R$ 10,10 | R$ 999,22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 298.403,20 |  |

- JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

A contratação foi estruturada de forma não parcelada, considerando a natureza e a indivisibilidade técnica da obra de construção civil em questão. Construção requer a execução integrada de diversos serviços interdependentes — como instalações elétricas e hidrossanitárias, revestimentos, cobertura, — que, para garantir a qualidade e a uniformidade dos resultados, devem ser realizados sob a responsabilidade de um único executor.

O fracionamento da contratação por itens ou lotes acarretaria riscos significativos de incompatibilidade entre etapas, atrasos no cronograma e dificuldades de gestão contratual, além de potencial aumento de custos decorrente da necessidade de múltiplas mobilizações, supervisões e interfaces técnicas. A concentração da execução em uma única empresa possibilita maior coordenação técnica, eficiência logística e redução de custos administrativos, assegurando também o controle unificado da qualidade da obra e o cumprimento dos prazos.

Assim, a adoção de contrato único representa a alternativa mais adequada sob os aspectos técnico, econômico e operacional, favorecendo a economicidade, a segurança estrutural e a integridade do investimento público.

- CONTRATAÇÃO CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Para a plena operacionalização da unidade após a conclusão da obra, serão necessárias contratações correlatas voltadas à aquisição de mobiliário, equipamentos e materiais permanentes, além de serviços de manutenção predial e limpeza. Tais contratações possuem caráter complementar e interdependente, pois visam garantir as condições adequadas de uso, conforto e segurança do ambiente.

Destacam-se, entre as contratações correlatas previstas:

• Aquisição de mobiliário (mesas, cadeiras, armários, bebedouro, prateleiras, entre outros);

• Fornecimento e instalação de equipamentos de cozinha e refeitório;

- DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA)

A presente contratação para a construção da casa de velório no distrito de Garapuava, em Unaí/MG, encontra-se devidamente prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2025 do Município de Unaí/MG, em conformidade com o que dispõem os Decretos nº 35.283/2023 e nº 35.322/2023, que regulamentam o planejamento das contratações públicas no âmbito estadual e municipal.

A previsão desta contratação no PCA reflete o alinhamento da Administração Municipal às metas estratégicas da Secretaria de obras, assegurando a programação orçamentária e financeira necessária à execução do objeto. Essa previsão visa garantir o uso racional dos recursos públicos e a observância do princípio do planejamento previsto na Lei nº 14.133/2021.

- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a construção da Capela, espera-se adequar espaços de qualidade para os familiares enlutados e eventuais visitantes, melhorando assim o momento de despedida dos entes queridos com espaços mais confortáveis, arejados, trazendo mais comodidade para as famílias que se encontram em um momento de dor e tristeza.

- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Antes da celebração do contrato, deverão ser adotadas as seguintes providências pela Administração Municipal, visando garantir a regularidade técnica, jurídica e operacional da contratação:

• Atualização dos projetos executivos e memoriais descritivos, contemplando eventuais ajustes identificados durante a vistoria técnica e compatibilização entre as disciplinas de engenharia;

• Revisão e validação do orçamento-base e do cronograma físico-financeiro, com base em pesquisa de preços atualizada junto ao SETOP e em conformidade com o art. 23, §1º da Lei nº 14.133/2021;

• Obtenção de licenças e autorizações necessárias, incluindo alvará de construção atualizado e, quando aplicável, anuência dos órgãos ambientais e do Corpo de Bombeiros;

• Designação formal da equipe de fiscalização e gestão contratual, com servidores capacitados e dotados de conhecimento técnico compatível com a complexidade da obra;

• Verificação da disponibilidade orçamentária, com a devida emissão da nota de empenho antes da assinatura contratual;

• Atualização da matriz de riscos e definição das condições de garantia contratual.

Essas providências asseguram que o contrato seja firmado em conformidade com os princípios da legalidade, eficiência, planejamento e segurança jurídica, reduzindo riscos de paralisações ou aditivos indevidos durante a execução da obra.

- DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIADAS MITIGADORAS

A execução das obras poderá gerar impactos ambientais pontuais e temporários, típicos de atividades de construção civil. Entre os principais impactos potenciais, destacam-se: a geração de resíduos sólidos da construção, o consumo de água e energia elétrica, o aumento de ruídos e poeira durante os serviços, e o tráfego de veículos e máquinas na área urbana.

Para mitigar esses efeitos, a contratada deverá implementar um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), conforme a Resolução CONAMA nº 307/2002, prevendo a segregação, o reaproveitamento e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados. Serão adotadas medidas de controle de poeira e ruído, com uso de barreiras físicas e umidificação do solo, além de restrição dos horários de maior impacto acústico. O consumo de energia e água deverá ser monitorado, priorizando-se

práticas de economia, como o reaproveitamento de água de chuva para limpeza do canteiro e o uso de lâmpadas LED em áreas operacionais.

Ao término da obra, a contratada será responsável pela limpeza e recomposição do entorno, devolvendo o ambiente em condições adequadas e seguras. Recomenda-se, ainda, a adoção de critérios de sustentabilidade nas aquisições de insumos — como materiais de origem local e certificados — e a observância das boas práticas de logística reversa, quando aplicável, para embalagens, lâmpadas e equipamentos elétricos. Essas ações asseguram a conformidade ambiental e reforçam o compromisso do Município de Unaí/MG com a gestão sustentável das obras públicas.

- POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

A contratação proposta revela-se plenamente adequada e necessária para atender à demanda pública no Município de Unaí/MG. A conclusão da unidade no distrito representa a continuidade de um investimento público essencial, com instalações seguras, acessíveis e adequadas às normas técnicas.

Desta forma, esta equipe/comissão de planejamento declara viável esta contratação com base neste Estudo.

Unaí-MG, 16 de março de 2026