TERMO DE REFERÊNCIA PARA REFORMA DE PRÉDIO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO - ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE UNAÍ-MG

- OBJETIVO

O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação de empresa especializada para realização de reforma em imóvel 	para atendimento ao público – assistência social, situado na Rua Eduardo Barbosa, n.º 180, centro, no município de Unaí-MG.

PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR A DEFINIR, MODULAÇÃO DE (1X1)M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO

LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO,

EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

PORTA METÁLICA 80 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA, FERRAGENS E PINTURA

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

- JUSTIFICATIVA

Tendo em vista a necessidade da reforma do imóvel, para ampliação ao atendimento ao público pela assistência social, justifica-se a contratação de uma empresa especializada para realização dos serviços no imóvel onde funciona o CINE.

- QUANTIDADE

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. |
| --- | --- | --- |
| SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |
| PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR A DEFINIR, MODULAÇÃO DE (1X1)M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 21,00 |
| LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA | m² | 199,00 |
| FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 220,00 |
| PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 138,00 |
| PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | m | 300,00 |
| FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, |  | 26,00 |
| EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 367,00 |
| PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 326,11 |
| PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 220,00 |
| PORTA METÁLICA 80 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA, FERRAGENS E PINTURA | UN. | 2,00 |
| LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UN. | 2,00 |

- FORMA DE ENTREGA

  - O prazo de entrega NÃO DEVE SER SUPERIOR A 30 (trinta ) dias corridos, contados a partir do recebimento/ciência da Ordem de início do serviço;

  - É de total responsabilidade da CONTRTADA do objeto, zelar pela segurança e pelo perfeito estado de conservação, enquanto estiver sob sua guarda.

  - O recebimento do objeto, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da empresa pela qualidade e características dos produtos entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas.

- DEVERES DA CONTRATADA

  - Entregar os serviços em perfeitas condições de funcionamneto no prazo e dentro das especificações contidas neste termo, acompanhada da respectiva nota fiscal;

  - Comunicar a Secretaria Municipal de assistência social , no prazo máximo de 12 (doze) horas que antecedem qualquer tipo de atraso;

  - Atender prontamente a quaisquer exigências da Prefeitura, inerentes ao objeto da presente contratação;

  - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

  - Prestar serviços adequado, com cortesia e urbanidade, cumprindo rigorosamente o prazo previstos, todas as despesas de tributos, e outros custos decorrentes diretas e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

  - Cumprir fielmente o que estabelece no Termo de Referência, Edital e seus Anexos, de forma que, os produtos a serem entregue estejam em perfeito estado e dentro das normas técnicas estabelecidas pelos órgãos reguladores;

  - Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da presente licitação;

  - Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa da vencedora ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhe venham a serem exigidas por foca da lei, ligados ao cumprimento da presente contratação.

  - Manter durante a execução do contato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

- DEVERES DA CONTRATANTE

  - Exigir o cumprimento do objeto, segundo suas especificações, prazos e demais condições;

  - Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

  - Rejeitar, no todo ou em parte, o produto entregue pela CONTRATADA fora das especificações do Edital e seus anexos;

  - Comunicar a CONTRATADA toda e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos produtos adquiridos;

  - Fiscalizar a entrega dos produtos podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer entrega que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas no Edital.

- VALORES

O valor previsto é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Os valores estimados dos materiais estão especificados em orçamento detalhado em anexo no presente Termo de Referência e teve seu preço referenciado através de tabelas (SINAPI-BH e Setop-Triângulo).

- FISCAL DO CONTRATO

A Secretaria de Obras nomeará um servidor para a função Fiscal do Contrato para acompanhar o fornecimento do objeto contratado e prestar as informações que forem necessárias.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o adimplemento da obrigação mediante apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, sendo liberado após a conferência e aprovação da Secretaria de Obras;

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos bens solicitados, conferida a sua conformidade com as especificações constantes do objeto da licitação.

- CONDIÇÕES GERAIS E FINAIS

Caberá a contratada assegurar a garantia de qualidade dos serviços, no que envolverá atividades relativas aos controles de qualidades.

O prazo mínimo de garantia e/ou modificação e adequação do serviço contratado a ser exigido devem ser de 120 (cento e vinte) dias.

Unaí-MG, 06 de junho de 2025.