## Plan._Boqueirão_PADRÕES ENERGIA
DADOS DO CONTRATANTE
Qtidade. Itens | 3 | IMPLANTAÇÃO DE ENTRADAS / PADRÕES DE ENERGIA SANTO ANTÔNIO DE BOQUEIRÃO - FESTA DE BOQUEIRÃO |  |  |  |  | CONTRATO Nº: | ________/2024 | BDI (UTILIZADO) | PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ CNPJ: 18.125.161/0001-77 ENDEREÇO: PRAÇA JK, S/N - CENTRO CEP: 38.610-029
29.07%
Data: | 2024-05-02 | [5 empty] | Revisão: | 1/1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LISTA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ITEM | CÓDIGO | ÍNDICE | DESCRIÇÃO |  |  | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI / DESC. | PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 0.63
1 | ED-20588 | SEINFRA-MG | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C8, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 66,1KVA ATÉ 75KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA AÉREA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR 3x200A, CABOS, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS - CONTRA-REDE, EM MURETA. |  |  | UNIDADE | 2 | 7713.88 | 9956.3049 | - | 19912.6098
2 | Composição Itens | SEINFRA-MG | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO H3, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 19,3KW ATÉ 24,0KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA AÉREA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR 2x100A, CABOS, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS - COMPLETO - CONTRA-REDE, EM MURETA. |  |  | UNIDADE | 1 |  |  | - | 5132.0028
02.1 | MATED- 20647 |  | ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 12BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 2,77MM¦MASSA LINEAR: 0,0454KG/M) |  |  | Kg | 0.5 | 17.65 | 22.7809 | - | 11.3904
02.2 | MATED- 19556 |  | BARRA CHATA (MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO ¦ APLICAÇÃO: BARRAMENTO) |  |  | Kg | 0.081289 | 207.53 | 267.859 | - | 21.774
02.3 | MATED- 12612 |  | CABO DE COBRE NU (SEÇÃO TRANSVERSAL: 10MM2 ¦ NÚMEROS DE FIOS: 7 ¦ DIÂMETRO DOS FIOS: 1,36MM ¦ CLASSE: 2A) |  |  | m | 4 | 8.6 | 11.1 | - | 44.4001
02.4 | ED-48981 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 70°C, 450/750V |  |  | m | 16.8 | 36.59 | 47.2267 | - | 793.4088 | 8.1 | 8.7 | 16.8
02.5 | MATED- 12995 |  | CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLIT-BOLT" ( ACABAMENTO: ESTANHADO BIMETÁLICO ¦ SEÇÃO DO CABO: 2,5-25MM2) |  |  | UNIDADE | 1 | 12.56 | 16.2112 | - | 16.2112
02.6 | ED-49248 |  | DISJUNTOR (TIPO: BIPOLAR ¦ CURVA:C ¦ CORRENTE: 100A ¦ IMÁX: 10KA) |  |  | UNIDADE | 1 | 77.42 | 99.926 | - | 99.926
02.7 | ED-48704 |  | ABRAÇADEIRA AJUSTÁVEL PARA POSTE, EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 80CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE | 1 | 11.27 | 14.5462 | - | 14.5462
02.8 | ED-50362 |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 7.3333 | 20.02 | 25.8398 | - | 189.492
02.9 | ED-48231 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO |  |  | m2 | 4.2 | 46.03 | 59.4109 | - | 249.5259
02.10 | ED-49440 |  | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA FIXAÇÃO DE ISOLADOR ROLDANA, EXCLUSIVE ISOLADOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE | 2 | 43.83 | 56.5714 | - | 113.1428
02.11 | ED-48700 |  | ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE | 2 | 334.28 | 431.4552 | - | 862.9104
02.12 | ED-49065 |  | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA POSTE, DIÂMETRO 1.1/ 2", EXCLUSIVE ELETRODUTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE | 2 | 7.72 | 9.9642 | - | 19.9284
02.13 | ED-51055 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE | 2 | 100.13 | 129.2378 | - | 258.4756
02.14 | ED-49205 |  | CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-14, COM VISOR DO LEITOR PARA VIA PÚBLICA (LVP), DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE | 1 | 320.34 | 413.4628 | - | 413.4628
02.15 | ED-50727 |  | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO |  |  | m2 | 8.958 | 8.55 | 11.0355 | - | 98.8559
02.16 | ED-50373 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 7.3333 | 24.74 | 31.9319 | - | 234.1674
02.17 | ED-49311 |  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO |  |  | m | 6 | 35.1 | 45.3036 | - | 271.8214 | 2.7 | 2.9
02.18 | ED-49443 |  | ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA, TENSÃO NOMINAL 1KV, EXCLUSIVE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE | 2 | 11.17 | 14.4171 | - | 28.8342
02.19 | ED-20648 |  | POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA EM AÇO GALVANIZADO, TIPO PA-2 OU PA-5, DIÂMETRO NOMINAL DE 102MM, ESP. 2MM, INCLUSIVE TAMPÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE | 1 | 649.16 | 837.8708 | - | 837.8708
02.20 | ED-50760 |  | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO |  |  | m2 | 8.958 | 47.73 | 61.6051 | - | 551.8586
3 | Composição Itens | SEINFRA-MG | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO H5, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 30,1KW ATÉ 36,0KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA ÁREA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR 2x150A, CABOS, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS - COMPLETO - CONTRA-REDE, EM MURETA. |  |  | UNIDADE | 2 |  |  | - | 13404.8207
03.1 | MATED- 20647 |  | ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 12BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 2,77MM¦MASSA LINEAR: 0,0454KG/M) |  |  | Kg | 0.5 | 17.65 | 22.7809 | - | 11.3904
03.2 | MATED- 19556 |  | BARRA CHATA (MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO ¦ APLICAÇÃO: BARRAMENTO) |  |  | Kg | 0.081289 | 207.53 | 267.859 | - | 21.774
03.3 | MATED- 12612 |  | CABO DE COBRE NU (SEÇÃO TRANSVERSAL: 10MM2 ¦ NÚMEROS DE FIOS: 7 ¦ DIÂMETRO DOS FIOS: 1,36MM ¦ CLASSE: 2A) |  |  | m | 4 | 8.6 | 11.1 | - | 44.4001
03.4 | ED-49013 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 70 MM2, 90°C, 0,6/1KV |  |  | m | 16.8 | 73.09 | 94.3373 | - | 1584.866
03.5 | MATED- 12995 |  | CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLIT-BOLT" ( ACABAMENTO: ESTANHADO BIMETÁLICO ¦ SEÇÃO DO CABO: 2,5-25MM2) |  |  | UNIDADE | 1 | 12.56 | 16.2112 | - | 16.2112
03.6 | ED-49250 |  | DISJUNTOR (TIPO: BIPOLAR ¦ CURVA:C ¦ CORRENTE: 150A ¦ IMÁX: 10KA) |  |  | UNIDADE | 1 | 246.52 | 318.1834 | - | 318.1834
03.7 | ED-48704 |  | ABRAÇADEIRA AJUSTÁVEL PARA POSTE, EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 80CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE | 1 | 11.27 | 14.5462 | - | 14.5462
03.8 | ED-50362 |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 7.3333 | 20.02 | 25.8398 | - | 189.492
03.9 | ED-48231 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO |  |  | m2 | 4.2 | 46.03 | 59.4109 | - | 249.5259
03.10 | ED-49440 |  | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA FIXAÇÃO DE ISOLADOR ROLDANA, EXCLUSIVE ISOLADOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE | 2 | 43.83 | 56.5714 | - | 113.1428
03.11 | ED-48700 |  | ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE | 3 | 334.28 | 431.4552 | - | 1294.3656
03.12 | ED-49065 |  | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA POSTE, DIÂMETRO 1.1/2", EXCLUSIVE ELETRODUTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE | 2 | 7.72 | 9.9642 | - | 19.9284
03.13 | ED-51055 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE | 3 | 100.13 | 129.2378 | - | 387.7134
03.14 | ED-49205 |  | CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-14, COM VISOR DO LEITOR PARA VIA PÚBLICA (LVP), DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE | 1 | 320.34 | 413.4628 | - | 413.4628
03.15 | ED-50727 |  | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO |  |  | m2 | 8.958 | 8.55 | 11.0355 | - | 98.8559
03.16 | ED-50373 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 7.3333 | 24.74 | 31.9319 | - | 234.1674
03.17 | ED-49311 |  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO |  |  | m | 6 | 35.1 | 45.3036 | - | 271.8214
03.18 | ED-49443 |  | ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA, TENSÃO NOMINAL 1KV, EXCLUSIVE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE | 2 | 11.17 | 14.4171 | - | 28.8342
03.19 | ED-20648 |  | POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA EM AÇO GALVANIZADO, TIPO PA-6, DIÂMETRO NOMINAL DE 102MM, ESP. 2MM, INCLUSIVE TAMPÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE | 1 | 649.16 | 837.8708 | - | 837.8708
03.20 | ED-50760 |  | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO |  |  | m2 | 8.958 | 47.73 | 61.6051 | - | 551.8586
Obs.: Fornecimento e Instalação de Materiais, considerando instalação completa dos padrões de energia.
TOTAL COM BDI | [10 empty] | 38449.4333
LEGENDA: | [8 empty] | TOTAL COM BDI ( Plan. Orçamentária ) |  | 38449.4333
ÍNDICES DE REFERÊNCIA
ÍNDICES DE REFERÊNCIA:
| SINAPI | SEINFRA-MG | SEINFRA-GO | SEINFRA-CE | SICRO DF-DNIT
________________________
Moacir Batista Oliveira
CREA-MG: 76.761/D - Mat. 11.791-4
Analista em Engenharia Elétrica
Note on Q15: Autor: Ramal Entrada
Note on R15: Autor: Ramal serviço
Note on Q28: Autor: Ramal Entrada
Note on R28: Autor: Ramal serviço